## Inhoud
Risicoanalyse lokalen natuurwetenschappen
(versie 20071016)
Recentste versie op www.gevaarlijkestoffen.be
Klik onderaan op de tab 'Risicoanalyse' om naar de risicoanalyse te gaan of klik hieronder op een link om naar een onderdeel van de vragenlijst te gaan.
1 Ontwerp en inrichting
2 Organisatie
3 Werkmethoden
4 Toestellen, uitrusting
5 Opslag van chemicaliën en gassen onder druk
6 Afvalbeheer
7 Informatiebronnen en instructies
8 Werkkledij, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen (CBM en PBM)
9 Reddingsmiddelen
10 Signalisatie
11 Eigen vragen
Marc Verhaeghe
coördinerend preventieadviseur SG Sint-Nicolaas
preventieadviseur T.I. Sint-Carolus, Sint-Niklaas
marcverhaeghe@scarlet.be

## Risicoanalyse
Risicoanalyse |  |  | Beantwoord eerst volgende vragen:
Het lokaal is een praktijklokaal
lokalen natuurwetenschappen |  |  |  | Er worden dissecties uitgevoerd
Er wordt gewerkt met chemicaliën
Er wordt gewerkt met stoffen die schadelijke dampen kunnen vormen
lokaal: |  |  |  | Er is explosie- of implosiegevaar bij de het uitvoeren van experimenten
Er wordt gewerkt met stoffen die brand of explosie kunnen veroorzaken
Er is aardgasvoorziening in het lokaal
Er wordt gewerkt met gassen onder druk
Kopieer geen antwoorden naar andere vakjes omdat in dat geval de voorwaardelijke opmaak niet meer zal kloppen!
|  |  |  | Antw | Blootstelling | Waarschijnlijkheid | Ernst | Risico | Maatregelen | Eigen maatregelen | Opmerkingen | eigen veld 1 | eigen veld 2 | eigen veld 3 | eigen veld 4 | eigen veld 5 | eigen veld 6
1 | Ontwerp en inrichting
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
1.1 |  | Het lokaal heeft minstens 2 uitgangen | i |  |  |  |  | #N/A
1.2 |  | De doorgangen tussen de werktafels zijn voldoende breed | i |  |  |  |  | #N/A
1.3 |  | De werkvlakken van de werktafels zijn voorzien van een opstaande rand | i |  |  |  |  | #N/A
1.4 |  | De werkvlakken van de werktafels zijn ondoordringbaar en vervaardigd uit een inert, onbrandbaar materiaal | [5 empty] | #N/A
1.5 |  | De werktafels en demonstratietafel hebben een aangepaste hoogte | i |  |  |  |  | #N/A
1.6 |  | De werkvlakken van de werktafels en demonstratietafel zijn gemakkelijk te onderhouden | [5 empty] | #N/A
1.7 |  | De vloer is ondoordringbaar en vervaardigd uit een inert, onbrandbaar materiaal | [5 empty] | #N/A
1.8 |  | De vloer is stroef en effen | [5 empty] | #N/A
1.9 |  | Er is een noodstop voorzien waarmee de nutsvoorzieningen centraal kunnen uitgeschakeld worden | i |  |  |  |  | #N/A
1.10 |  | De elektrische installatie is conform aan het AREI | i |  |  |  |  | #N/A
1.11 |  | De lichtsterkte in het lokaal, de opslagplaats en de zuurkasten is voldoende groot | i |  |  |  |  | #N/A
1.12 |  | De algemene ventilatie in het lokaal is voldoende | [5 empty] | #N/A
1.13 |  | Er zijn branddetectoren aanwezig in het lokaal | [5 empty] | #N/A
1.14 |  | Gordijnen zijn onbrandbaar of vervaardigd uit een brandvertragende stof | [5 empty] | #N/A
1.15 |  | Er zijn voldoende zuurkasten aanwezig in het lokaal | i |  |  |  |  | #N/A
1.16 |  | De gastoevoer kan onafhankelijk van de noodstop centraal afgesloten worden | [5 empty] | #N/A
1.17 |  | De gastoevoer kan buiten het lokaal afgesloten worden | [5 empty] | #N/A
1.18 |  | De gaskranen op de tafels kunnen niet ongewild geopend worden | i |  |  |  |  | #N/A
2 | Organisatie
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
2.1 |  | Er is een aankoopprocedure waarbij de preventiedienst betrokken wordt (voor aankoop van producten, didactische middelen en PBM en (her)inrichting van lokalen) | i |  |  |  |  | #N/A
2.2 |  | Van het lokaal en de toestellen werd een indienststellingsverslag opgemaakt | [5 empty] | #N/A
2.3 |  | De elektrische installatie wordt om de 5 jaar gekeurd | [5 empty] | #N/A
2.4 |  | Aan de opmerkingen op het keuringsverslag wordt zo snel mogelijk gevolg gegeven | [5 empty] | #N/A
2.5 |  | De aardgasinstallatie werd gekeurd door een bevoegd persoon | [5 empty] | #N/A
2.6 |  | Aan de opmerkingen op het keuringsverslag wordt zo snel mogelijk gevolg gegeven | [5 empty] | #N/A
2.7 |  | Defecten en onveilige toestanden worden onmiddellijk gemeld en worden hersteld door deskundig personeel | [5 empty] | #N/A
2.8 |  | Er is een gedetailleerde inventaris van de aanwezige chemicaliën aanwezig | i |  |  |  |  | #N/A
2.9 |  | Er is een beheer om de hoeveelheid chemicaliën tot het nodige minimum te beperken | i |  |  |  |  | #N/A
2.10 |  | Bij het gebruik van chemicaliën worden de adviezen van de COS-brochure geraadpleegd | i |  |  |  |  | #N/A
2.11 |  | Recipiënten met chemicaliën zijn voorzien van een reglementair veiligheidsetiket | i |  |  |  |  | #N/A
2.12 |  | De evacuatierichtlijnen zijn gekend en worden ingeoefend | [5 empty] | #N/A
2.13 |  | Het personeel krijgt op regelmatige basis een EHBO-opleiding | [5 empty] | #N/A
2.14 |  | Het personeel neemt op regelmatige basis deel aan brandblusoefeningen | [5 empty] | #N/A
2.15 |  | In de procedure voor moederschapsbescherming zijn de risico's voor blootstelling aan chemicaliën opgenomen | [5 empty] | #N/A
3 | Werkmethoden
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
3.1 |  | Er wordt gewerkt met zeer lage veiligheidsspanning bij het maken van schakelingen in de lessen fysica | [5 empty] | #N/A
3.2 |  | Vóór een opstelling met risico's in gebruik genomen wordt, worden de risico's geëvalueerd (gebruik van checklist) | i |  |  |  |  | #N/A
3.3 |  | Er wordt nooit gegeten of gedronken in het praktijklokaal | [5 empty] | #N/A
3.4 |  | Leerkrachten en leerlingen kennen de gevaren van glas en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen | i |  |  |  |  | #N/A
3.5 |  | Toestellen met defecten die gevaar opleveren worden onmiddellijk uit gebruik genomen | [5 empty] | #N/A
3.6 |  | Leerlingen gebruiken geen autonoom werkende bunsenbranders (type 'campinggaz') | [5 empty] | #N/A
3.7 |  | Er worden geen levensmiddelen bewaard in de labokoelkast | [5 empty] | #N/A
3.8 |  | Orde en netheid = veiligheid. Er wordt dus voldoende aandacht besteed aan deze aspecten | [5 empty] | #N/A
3.9 |  | De hoeveelheden gevaarlijke stoffen die gebruikt worden in proeven worden beperkt tot het didactisch verantwoorde minimum | [5 empty] | #N/A
3.10 |  | Bij gebruik van chemische of biologische agentia wassen de leerkrachten en leerlingen de handen met zeep op het einde van de les | [5 empty] | #N/A
3.11 |  | Gemorste chemicaliën worden onmiddellijk opgeruimd. Er worden hierbij desnoods inerte absorberende korrels gebruikt. | [5 empty] | #N/A
3.12 |  | De leerlingen zetten hun boekentas tijdens de praktijkles uit de weg om struikelgevaar te voorkomen | [5 empty] | #N/A
4 | Toestellen, uitrusting
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
4.1 |  | Alle elektrische toestellen dragen een CE-keurmerk (als ze dateren van vóór de jaren 80 is er een indienststellingsverslag waarin de intrinsieke veiligheid van het toestel zelf geëvalueerd wordt) | [5 empty] | #N/A
4.2 |  | Alle gastoestellen dragen een CE-keurmerk (als ze dateren van vóór de jaren 80 is er een indienststellingsverslag waarin de intrinsieke veiligheid van het toestel zelf geëvalueerd wordt) | [5 empty] | #N/A
4.3 |  | De gasslangen waarmee bunsenbranders aangesloten zijn, zijn hiervoor geschikt en zijn in goede staat | i |  |  |  |  | #N/A
4.4 |  | De elekriciteitsverdeelkasten zijn afgesloten | [5 empty] | #N/A
5 | Opslag van chemicaliën en gassen onder druk
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
5.1 |  | De hoeveelheid licht ontvlambare vloeistoffen in het lokaal wordt tot een strikt minimum beperkt | i |  |  |  |  | #N/A
5.2 |  | De opslagplaats met een hoeveelheid licht ontvlambare stoffen > 50 l voldoet aan de wettelijke bepalingen | i |  |  |  |  | #N/A
5.3 |  | Er zijn branddetectoren aanwezig in de opslagruimte | [5 empty] | #N/A
5.4 |  | De opslagruimte wordt voldoende geventileerd | [5 empty] | #N/A
5.4 |  | Giftige stoffen worden achter slot bewaard | [5 empty] | #N/A
5.5 |  | In de opslagruimte en -kasten worden incompatibele stoffen voldoende van elkaar gescheiden | i |  |  |  |  | #N/A
5.6 |  | Er zijn lekbakken aanwezig met voldoende capaciteit | i |  |  |  |  | #N/A
5.7 |  | De verpakkingen van de chemicaliën zijn in goede staat | [5 empty] | #N/A
5.8 |  | De glazen flessen waarin (zeer) licht ontvlambare stoffen bewaard worden, hebben een inhoud van maximaal 3 l | i |  |  |  |  | #N/A
5.9 |  | De koelkast voor de opslag van licht ontvlambare stoffen is vonkvrij | i |  |  |  |  | #N/A
5.10 |  | Ontvlambare stoffen staan achteraan in de opslagplaats, verst van de uitgang verwijderd | [5 empty] | #N/A
5.11 |  | De opslagruimte voor chemicaliën is enkel toegankelijk voor leerkrachten wetenschappen, directie en preventieadviseur | [5 empty] | #N/A
5.12 |  | Gasflessen staan in een afzonderlijke ruimte buiten het lokaal | i |  |  |  |  | #N/A
5.13 |  | De gasflessen worden vastgemaakt om te vermijden dat ze omvallen | i |  |  |  |  | #N/A
5.14 |  | De gasleidingen zijn in goede staat en duidelijk gemarkeerd | i |  |  |  |  | #N/A
6 | Afvalbeheer
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
6.1 |  | Chemisch afval wordt gescheiden ingezameld en reglementair opgehaald door een erkend afvalophaler | i |  |  |  |  | #N/A
6.2 |  | Dissectieafval wordt gescheiden ingezameld en reglementair opgehaald door een erkend afvalophaler | [5 empty] | #N/A
6.3 |  | Gemorst kwik (vb. van een gebroken thermometer) wordt volledig opgeruimd en in een container voor kwikafval gedeponeerd | [5 empty] | #N/A
6.4 |  | De afvalemmers zijn van metaal met een metalen deksel of van het zelfdovende type | i |  |  |  |  | #N/A
6.5 |  | Er is een procedure voor het inzamelen en scheiden van afval die gekend is door leerkrachten en leerlingen | i |  |  |  |  | #N/A
7 | Informatiebronnen en instructies
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
7.1 |  | Het reglement voor de praktijklessen bevat voldoende instructies inzake veiligheid en hygiëne | [5 empty] | #N/A
7.2 |  | Bij de toestellen en machines zijn schriftelijke instructies aanwezig | [5 empty] | #N/A
7.3 |  | Er zijn schriftelijke instructies voor het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen | [5 empty] | #N/A
7.4 |  | Leerlingen krijgen informatie over de risico's van de proeven die ze uitvoeren of moeten die zelf opzoeken vooraleer de proef uitgevoerd wordt | [5 empty] | #N/A
7.5 |  | In de nota's die de leerlingen krijgen, wordt er aandacht besteed aan veiligheid | [5 empty] | #N/A
7.6 |  | In het lokaal zijn veiligheidsinformatiebladen aanwezig van alle aanwezige stoffen en preparaten | i |  |  |  |  | #N/A
7.7 |  | De informatiebronnen over chemicaliën zijn gekend en worden gebruikt (ook door de leerlingen) | [5 empty] | #N/A
7.8 |  | Het onderhoudspersoneel heeft instructies gekregen over de gevaren van de chemicaliën die opgeslagen worden in het lokaal en wat ze wel en niet mogen doen | i |  |  |  |  | #N/A
8 | Werkkledij, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen (CBM en PBM)
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
8.1 |  | De geschikte werkkledij en PBM worden ter beschikking gesteld van de leerkrachten | i |  |  |  |  | #N/A
8.2 |  | Leerlingen zijn in het bezit van de geschikte werkkledij en PBM of ze worden hen door de school ter beschikking gesteld | i |  |  |  |  | #N/A
8.3 |  | Werkkledij en PBM worden goed onderhouden | [5 empty] | #N/A
8.4 |  | Werkkledij, CBM en PBM worden gebruikt overeenkomstig de instructies | i |  |  |  |  | #N/A
8.5 |  | Bij de manipulatie van glas waarbij er risico bestaat op breuk worden beschermingsmiddelen gebruikt om snijwonden te voorkomen | i |  |  |  |  | #N/A
8.6 |  | De leerlingen gebruiken een peer of pomp voor het opzuigen van vloeistoffen met een pipet | [5 empty] | #N/A
8.7 |  | De zuurkasten voldoen aan de minimale veiligheids- en ergonomienormen | i |  |  |  |  | #N/A
9 | Reddingsmiddelen
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
9.1 |  | Er is een EHBO-koffer in of in de onmiddellijke buurt van het lokaal | i |  |  |  |  | #N/A
9.2 |  | Er is een waterschuim-of CO2-blusser in het lokaal | i |  |  |  |  | #N/A
9.3 |  | Er is een blusdeken aanwezig | [5 empty] | #N/A
9.4 |  | In een lokaal waar met brandbare metalen gewerkt wordt is een aangepast blusmiddel aanwezig (D-poederblusser of zand) | [5 empty] | #N/A
9.5 |  | Er is een oogspoelfontein of –fles in het lokaal | i |  |  |  |  | #N/A
9.6 |  | Er is een nooddouche aanwezig in het lokaal | i |  |  |  |  | #N/A
9.7 |  | Bij ongevallen kan snel hulp worden ingeroepen via bijvoorbeeld een telefoon of intercom | [5 empty] | #N/A
10 | Signalisatie
Enkel de donker afgedrukte en gearceerde items moeten geëvalueerd worden
10.1 |  | Reddingsmiddelen, gevaren en geboden worden gesignaleerd met de wettelijk voorziene pictogrammen: | i |  |  |  |  | #N/A
10.2 |  | -uitgangen | [5 empty] | #N/A
10.3 |  | -brandblusmiddelen | [5 empty] | #N/A
10.4 |  | -opslagruimtes en -kasten voor chemicaliën en gassen | [5 empty] | #N/A
10.5 |  | -nooddouche en oogspoelfontein/-fles | [5 empty] | #N/A
10.6 |  | -EHBO | [5 empty] | #N/A
10.7 |  | -gasleidingen en -kranen | [5 empty] | #N/A
10.8 |  | -elektriciteitskasten | [5 empty] | #N/A
10.9 |  | -dragen van PBM | [5 empty] | #N/A
10.10 |  | -wassen van de handen | [5 empty] | #N/A
11 | Eigen vragen
11.1 | [7 empty] | #N/A
11.2 | [7 empty] | #N/A
11.3 | [7 empty] | #N/A
11.4 | [7 empty] | #N/A
11.5 | [7 empty] | #N/A
11.6 | [7 empty] | #N/A
11.7 | [7 empty] | #N/A
11.8 | [7 empty] | #N/A
11.9 | [7 empty] | #N/A
11.10 | [7 empty] | #N/A
11.11 | [7 empty] | #N/A
11.12 | [7 empty] | #N/A
11.13 | [7 empty] | #N/A
11.14 | [7 empty] | #N/A
11.15 | [7 empty] | #N/A
11.16 | [7 empty] | #N/A
11.17 | [7 empty] | #N/A

## Ontwerp en inrichting
Toelichting checklist ontwerp en inrichting
1.1 | De twee uitgangen liggen in twee tegenover elkaar liggende zones van het lokaal. De deuren zijn minstens 80 cm breed en draaien open in vluchtzin (Norm NBN S 21-204 voor schoolgebouwen)
1.2 | De aanbevolen doorgangsbreedte is minimaal 80 cm als aan één zijde gewerkt wordt. Als aan twee zijden gewerkt wordt is de doorgang minimaal 1m50 breed.
1.3 | De opstaande rand belet dat gemorste vloeistoffen van tafel vloeien en recipiënten van tafel schuiven. Dit is vooral belangrijk als er met chemicaliën gewerkt wordt.
1.5 | Een ergonomisch verantwoorde hoogte voor werktafels waar hoofdzakelijk staand aan gewerkt wordt, is 90 cm.
Voor werktafels waar meestal zittend aan gewerkt wordt (en slechts occasioneel staand) kan geopteerd worden voor een hoogte van 80 cm. Voor deze tafels bestaan stoelen met aangepaste zithoogte die ergonomischer zijn dan de krukken voor tafels met een hoogte van 90 cm.
werktafel 90 cm werktafel 80 cm
1.9 | In principe volstaat een centrale schakelaar die zowel de gastoevoer als de elektriciteit (en optioneel de watertoevoer) met één druk op de knop afsluit. Omwille van de visuele duidelijkheid kan die beter uitgevoerd worden als een echte noodstop (rode paddestoelvormige knop op gele achtergrond). Let op: de hoofdgaskraan is geen noodstop omdat hiermee de elektrische spanning op de tafels niet weggenomen wordt.
1.10 | Op installaties in scholen die dateren van vóór 1983 (en ondertussen niet gewijzigd zijn) zijn de bepalingen van het ARAB (het zgn. technisch reglement) van toepassing. Dit reglement is minder streng dan het AREI o.m. inzake aarding en kindveiligheid van stopcontacten en aanwezigheid van een verliesstroomschakelaar. Toestellen van klasse I moeten echter verplicht geaard worden en daarom is de aanwezigheid van degelijk geaarde stopcontacten onontbeerlijk. De beveiliging van de stroomkringen met een verliesstroomschakelaar (liefst met een zeer hoge gevoeligheid - 30 mA) is vanuit veiligheidsstandpunt eveneens een must.
1.11 | Minimale lichtsterkte op het oppervlak van het de werktafels (ook in zuurkasten): 500 lux
In de opslagplaatsen is de lichtsterkte minimaal 300 lux (ARAB, art. 62)
1.15 | Het aantal zuurkasten hangt af van de functie van het lokaal, het soort proeven en de producten waarmee gewerkt wordt. In een lokaal waar enkel demonstratieproeven uitgevoerd worden, zal één zuurkast volstaan. In praktijklokalen kan het nodig zijn één zuurkast per 2 leerlingen te voorzien.
1.18 | Om de gaskraan te kunnen opendraaien moet hij ingedrukt of opgelicht worden.

## Organisatie
Toelichting checklist organisatie
2.1 | De aankoopprocedure bestaat uit 3 stappen, eventueel voorafgegaan door een offerte:
- | de bestelling
- | de levering
- | de indienstname
Het is belangrijk (en verplicht) de preventiedienst bij elk van deze stappen te betrekken en dit vanaf de offerte. Voor bepaalde goederen waarvan telkens hetzelfde besteld wordt, kan deze procedure eenmalig zijn. Vooral belangrijk om op te volgen door de preventiedienst zijn de aankopen van chemicaliën, machines en toestellen en PBM's en de (her)inrichting van lokalen.
2.8 | De inventaris vermeldt naast de naam van de stof de gevarensymbolen en de R- en S-zinnen, de plaats waar de stof opgeslagen wordt en de hoeveelheden. Dit laatste is een noodzakelijk gegeven voor de milieuvergunning van de school. De inventaris wordt up-to-date gehouden.
De inventaris moet álle aanwezige chemicaliën vermelden, dus bvb. ook de stoffen die gebruikt worden door de onderhoudsploeg van de school.
2.9 | Een goede methode om de voorraad chemicaliën wat op te ruimen is de inventaris te sorteren volgens gevarensymbolen. T, T+, E en C-stoffen worden dan kritisch doorgelicht (bevragen of ze nog worden gebruikt, zijn er alternatieven voor de proeven waarin ze gebruikt worden?). Wat niet meer gebruikt wordt, wordt met het chemisch afval verwijderd.
2.10 | De COS-brochure formuleert adviezen voor gebruik van stoffen in het middelbaar onderwijs. Hoewel deze adviezen geen wettelijke grondslag hebben, is het belangrijk om ze te volgen en hiervan enkel af te wijken als er een gegronde reden voor is. In dit geval is het extra belangrijk om zich goed te informeren over de gevaren van de stof.
2.11 | Het veiligheidsetiket bevat de informatie zoals hieronder weergegeven.

## Werkmethoden
Toelichting checklist werkmethoden
3.2 | De evaluatie van de risico's kan gebeuren aan de hand van een checklist. Een checklist voor een distillatieopstelling zou er als volgt kunnen uitzien:
q | De opstelling is voldoende stevig en stabiel bevestigd
q | De opstelling is vrij van spanningen die glasbreuk kunnen veroorzaken
q | De koppelingen zijn gasdicht
q | De glazen onderdelen zijn in goede staat (controle op barsten)
q | Er wordt borosilicaatglas gebruikt voor stukken die verhit worden of onderhevig zijn aan onderdruk
q | De opstelling staat in een zuurkast achter gesloten scherm als er kans is op explosie of implosie
q | De slangen zijn geschikt voor het doel waarvoor ze gebruikt worden, in goede staat en goed bevestigd
q | Bij distillatie van licht ontvlambare stoffen wordt bij voorkeur niet gewerkt met een bunsenbrander maar met een elektrische verwarmingsplaat of -korf
q | De elektrische toestellen en snoeren zijn in goede staat
q | Er wordt gebruik gemaakt van de geschikte PBM
niet zo
3.4 | De meest frequent voorkomende ongevallen in labo's zijn snijongevallen veroorzaakt door gebroken of beschadigd glas. Het is dus belangrijk om de nodige preventiemaatregelen te nemen om dit te voorkomen.
- | Bij de aankoop van nieuw materiaal wordt overwogen om glas te vervangen door kunststof
- | Gebarsten materiaal wordt onmiddellijk uit gebruik genomen
- | Beschadigingen die scherpe randen veroorzaken worden afgebrand met een hete bunsenvlam
- | Bij het inbrengen van een glazen buis of thermometer in een stop wordt een smeermiddel (water of nog beter glycerol) gebruikt. Er worden snijbestendige handschoenen en/of een vod gebruikt om de handen te beschermen
- | Glazen recipiënten worden gelijkmatig opgewarmd (gebruik draadnet, Ceran®-plaat of vlinderopzet). Er wordt eerst met een matige (zuurstofarme) vlam verhit en pas daarna wordt de luchttoevoer volledig geopend
- | Als er explosie- of implosiegevaar is (vb. gebruik van een afzuigerlenmeyer) wordt er gewerkt in een zuurkast achter gesloten scherm
- | Hou grote glazen flessen met chemicaliën nooit alleen bij de hals vast maar ondersteun ook de bodem | maar zo
- | Gebruik bij transport over langere afstand van glazen flessen een draagmand of gebruik een rolwagen
- | De afvalbak met gebroken glas is voldoende afgedekt

## Toestellen
Toelichting checklist toestellen, uitrusting
4.3 | De slangen die gebruikt worden voor de aansluiting op het gasnet moeten hiervoor speciaal ontworpen zijn. Op de markt zijn er verschillende types gasslangen te koop. De gasslangen met een versterkte (gewapende) wand hebben echter één belangrijk nadeel: ze zijn zeer stroef en hierdoor ontstaat het gevaar dat de bunsenbrander omvalt. Gasslangen die voldoen aan de Duitse norm DIN 30664 hebben dit nadeel niet. Dit type gasslang wordt algemeen aangeraden in het Duitse onderwijs.

## Opslag
Toelichting checklist opslag van chemicaliën en gasflessen
5.1 | Artikel 52.8.4 van het ARAB: Wanneer de uitvoering van het werk het gebruik van ontvlambare of giftige vloeistoffen of gassen noodzakelijk maakt, moeten de hoeveelheden van die vloeistoffen en gassen die zich in de werkplaatsen bevinden beperkt worden tot het strikte minimum. ...
5.2 | Lokalen waar 50 l of meer licht ontvlambare stoffen opgeslagen worden, behoren tot groep I (art. 52.2.1.1. van het ARAB). De eisen die aan een dergelijk gebouw gesteld worden, hangen af van de ouderdom van het gebouw (gebouwd vóór of na 1 juni 1972). De eisen die aan constructie gesteld worden, worden opgesomd in artikel 52.3. Artikel 52.5 somt de eisen inzake de uitgangswegen op.
Klik hier voor de volledige tekst van artikel 52
Brandvrije kasten met automatisch sluitende deuren kunnen beschouwd worden als een lokaal van klasse I.
5.5 | Veilige opslag van chemicaliën is niet steeds eenvoudig. Heel wat stoffen zijn onderling incompatibel en kunnen bij mengen hevige reacties en zelfs explosies veroorzaken. Door de veelheid aan soorten verbindingen in een labo is het meestal onbegonnen werk om van elke stof de incompatibiliteiten op te zoeken. Sla in elk geval volgende stoffen voldoende gescheiden van elkaar op:
- | (Zeer) licht ontvlambare vloeistoffen in een metalen kast of een brandwerende kast (zie ook punt 5.1 en 5.2)
- | Spontaan ontvlambare stoffen (vb. witte fosfor) in een metalen of een brandwerende kast
- | Alkalimetalen in een metalen kast of een brandwerende kast met duidelijke signalisatie dat blussen met water en CO2 verboden is
De drie bovenstaande klassen kunnen eventueel in dezelfde brandwerende kast opgeslagen worden op voorwaarde dat ze voldoende uit elkaar gehouden worden (verschillende legplanken)
- | Corrosieve vloeistoffen in een zuurbestendige kast (zuren/basen en zuurvormende/basevormende stoffen mogen in dezelfde kast op voorwaarde dat gescheiden lekbakken voorzien worden; ook organische en anorganische zuren moeten gescheiden lekbakken hebben). Sla hier ook zeer hygroscopische stoffen die corrosieve vloeistoffen vormen bij reactie met water (vb: fosforpentoxide) op.
- | Peroxiden
- | Als het opslaglokaal vrij toegankelijk is voor leerlingen worden T- en T+-stoffen die niet behoren tot één van de hierbovenvermelde groepen in een afzonderlijke kast achter slot opgeslagen.
Hou bovendien sterk oxiderende en reducerende stoffen uit elkaar. Sla oxiderende stoffen niet op in de nabijheid van brandbare stoffen.
Vaste stoffen vormen over het algemeen geen probleem bij gezamenlijke opslag op voorwaarde dat ze goed verpakt zijn en de verpakking goed afgesloten is. Uitzonderingen zijn de alkalimetalen, spontaan ontvlambare stoffen en zeer hygroscopische stoffen die corrosieve vloeistoffen vormen bij reactie met water.
Nog enkele tips:
- | Alkalimetalen: plaats het recipiënt in een omhullend onbreekbaar recipiënt gevuld met zand.
- | Dibroom: plaats het recipiënt in een omhullend recipiënt met natriumthiosulfaat
- | Perchloraten zijn zeer sterk oxiderende stoffen die explosief kunnen reageren met heel wat verbindingen. Ze worden best afzonderlijk opgeslagen en geplaatst in een omhullend recipiënt, gevuld met zand.
- | Voorzie de schappen van een opstaande rand om afschuiven van flessen te voorkomen
- | Plaats grote recipiënten gevuld met vloeistoffen onderaan
5.6 | Een lekbak moet minstens de inhoud van het grootste recipiënt of 25% van de inhoud van alle recipiënten kunnen opvangen. Als flessen in de lekbak geplaatst worden, moet rekening gehouden worden met een verlies aan nuttige inhoud. De lekbakken zijn bestand tegen de erin opgeslagen vloeistoffen.
5.8 | Artikel 52.8.4 van het ARAB: ... In de laboratoria is het gebruik van glazen recipiënten met een waterinhoudsvermogen van ten hoogste drie liter evenwel toegelaten.
5.9 | Bij een explosieveilige koelkast worden de thermostatische contacten buiten de koelkast geplaatst en is er geen verlichtingsvoorziening. Het plaatsen van zeer licht ontvlambare vloeistoffen zoals diëthylether en pentaan in een gewone koelkast kan aanleiding geven tot zware explosies.
5.12 | Artikel 5.16.5 van Vlarem II somt de eisen op die gesteld worden aan de opslagplaatsen van gasrecipiënten. Er worden minimale afstanden tussen recipiënten van de verschillende gevarengroepen voorgeschreven.
Aan de gesloten opslagplaatsen worden volgende eisen inzake bouw opgelegd:
- | Vloer moet uit een weerstand biedend en ondoordringbaar materiaal zijn en mag geen openingen of geulen bevatten.
- | Bovendien geldt bij gassen van de 1e groep, dat het dak gebouwd moet zijn uit een onbrandbaar materiaal en slechts 20% mag bestaan uit een doorschijnend en zelfdovend materiaal.
- | Niet toegelaten in kelders, noch onder of boven bewoonde lokalen
- | Volledig uit onbrandbaar materiaal
- | Bij gassen van de 1e groep geldt bovendien dat de wanden uit een brandwerend materiaal (bijv. 10 cm beton of 15 cm metselwerk of een alternatief met een equivalente vuurweerstand) moeten zijn
- | Deuren gaan naar buiten open
- | Vensters hebben vaste ramen uit gewapend glas
- | Veiligheidsschermen reiken tot aan de zoldering of hebben een minimum hoogte van 3 meter en steken ten minste 1 meter boven de recipiënten uit
- | Doelmatig geventileerd (elk afzonderlijk compartiment), openingen voorzien van traliewerk of roosters
- | Verwarming alleen door middel van vloeistof, stoom of hermetische elektrische apparaten
- | Verlichting conform AREI voor zone 2
- | Rook en vuurverbod aan de ingang zichtbaar maken
5.13 | De gasflessen worden aan de wand vastgemaakt met een ketting.
5.14 | Gasleidingen worden gemarkeerd met een gele kleur (doorlopend of intermiterend) (norm NBN D51-003). De kleurmarkering kan aangevuld worden met de naam van het gas, de gevarensymbolen en de stroomrichting.

## Afval
Toelichting checklist afvalbeheer
6.1 | De scheiding van het chemisch afval gebeurt in overleg met de afvalophaler.
Het is niet nodig àlle laboafval als chemisch afval te laten ophalen. Klik op onderstaande link voor een voorbeeld van een mogelijke sortering, gebaseerd op de watergevarenklassen (WGK).
Voorbeelden stroomschema's afval
6.4 | Afvalemmer van het zelfdovende type zijn niet afgesloten maar door de vorm van het deksel kunnen rookgassen moeilijker ontsnappen en verstikt de brand.

## Informatiebronnen
Toelichting checklist informatiebronnen en instructies
7.6 | Veiligheidsinformatiebladen (VIB of MSDS - Material Safety Data Sheet) moeten bij de levering van chemicaliën door de leverancier aan de school bezorgd worden. Dit kan eventueel in elektronische vorm. Nagenoeg alle leveranciers stellen veiligheidsinformatiebladen in het Nederlands gratis ter beschikking op hun website. Ook de International Chemical Safety Cards (ICSC) geven uitgebreide informatie over tal chemische stoffen.
Klik op deze link voor een lijst van webadressen waar VIB te raadplegen zijn.
7.8 | Meestal wordt het onderhoudspersoneel vergeten als het gaat over veiligheid in de lokalen natuurwetenschappen. Nochtans kunnen deze mensen tijdens de onderhoudsbeurt accidenteel blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen.
De regel is dat gevaarlijke stoffen na de les steeds op een veilige plaats weggezet worden maar de mogelijkheid bestaat dat dit wel eens vergeten wordt of dat sommige proefopstellingen voor langere tijd blijven staan. Het onderhoudspersoneel moet de nodige instructies krijgen over wat ze wel en niet mogen doen en informatie krijgen over gevaren van chemicaliën.

## PBM
Toelichting checklist werkkledij, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
8.1/8.2 | De werkkledij en de PBM's moeten door de school aan het personeel gratis ter beschikking gesteld én onderhouden worden. Voor leerlingen daarentegen bestaat deze verplichting niet. Leerlingen kunnen verplicht worden hun werkkledij en PBM zelf aan te kopen. Het is belangrijk om erop toe te zien dat ze de geschikte werkkledij en PBM's aankopen.
8.4 | Instructies voor gebruik van veiligheidsbrillen
- | Veiligheidsbrillen worden altijd gedragen bij proeven met chemicaliën, bewerkingen van glas en experimenten waarbij explosie- of implosiegevaar is, m.a.w. de veiligheidsbril wordt permanent gedragen.
- | Wie een correctiebril draagt, draagt een overzetveiligheidsbril bij manipulatie van corrosieve vloeistoffen en als er explosie- of implosiegevaar is.
Instructies voor gebruik van handschoenen
- | Handschoenen (vloeistofdicht en bestand tegen courante chemicaliën) worden gedragen bij manipulatie van giftige, carcinogene, mutagene, teratogene en bijtende of irriterende stoffen.
Instructies voor gebruik van een pipetpomp
- | Een pipetpomp of -peer wordt altijd gebruikt voor het opzuigen van vloeistoffen met een pipet.
Instructies voor gebruik van zuurkasten
- | Gebruik een zuurkast steeds als er risico is voor het vrijkomen van schadelijke dampen en bij ontploffingsrisico.
- | Schuif het raam zo veel mogelijk naar beneden bij het werken in een zuurkast om jezelf te beschermen tegen spatten of explosies (advies: maximaal 50 cm opening).
- | Hou nooit je hoofd in de zuurkast.
- | Plaats geen toestellen of voorwerpen die de luchtopening gedeeltelijk afsluiten
- | Gebruik de zuurkast niet als opslagplaats voor producten.
- | Ruim de zuurkast volledig op na gebruik.
8.5 | Een handeling waarbij er een reëel risico bestaat op snijwonden is het inbrengen van een glazen buis of thermometer in een stop. Om het risico te verminderen wordt best een smeermiddel (water of glycerol) gebruikt. Ook dan nog is het noodzakelijk om beschermende handschoenen te dragen en/of de handen te beschermen met een vod.
8.7 | Eisen gesteld aan zuurkasten voor manipulatie van gevaarlijke stoffen met uitzondering van radioactieve stoffen en micro-organismen
- | Minimaal debiet (volgens norm EN14175): 400 m³/u per strekkende meter van de breedte van de zuurkast
(volgens de oude norm DIN12924: minimale luchtsnelheid bij het raam: 0,35 m/s).
- | Bij voorkeur
o twee afzuigopeningen: één onderaan (ter hoogte van het werkblad) voor zware dampen en één bovenaan voor lichte dampen;
o een bypass aanwezig die zorgt voor een constante luchtsnelheid bij verschillende raamopeningen;
o een indicatie aanwezig die aanduidt of het luchtdebiet binnen de toegelaten grenzen blijft.
- | Als het schuifraam volledig naar beneden geschoven is, moet er nog een spleet van minimaal 5 cm zijn om een voldoende hoog luchtdebiet te garanderen.
- | Bediening energievoorzieningen in een frontpaneel aan de buitenkant van de trekkast.
- | Glas van schuifpaneel in schokbestendig glas (gelaagd veiligheidsglas).
- | Schuifpaneel is uitgerust met een valbeveiligingssysteem
- | Behuizing is vervaardigd uit niet brandbaar of brandvertragend materiaal, zuurbestendig en gemakkelijk te reinigen.
- | Werkoppervlak is kuipvormig, zuur- en temperatuurbestendig en gemakkelijk te reinigen
- | Ergonomische werkbladhoogte (90 cm voor staand werk).
- | Geluidsdrempel: max. 60 dB(A) (bij voorkeur lager dan 45 dB(A)).
- | Verlichtingsarmaturen zijn explosieveilig.
- | Verlichtingsniveau op werkvlak: minstens 500 lux.
Bronnen:
Universiteit Utrecht (http://www.amd.uu.nl/Sectie-VM/ABC/zuurkast_tekst2.html#ideale_zuurkast
en http://www.amd.uu.nl/Sectie-VM/ABC/zuurkastframe.html)
Sobane (http://www.sobane.be/nl/chimie/pdf/chk_fic32.pdf)
Waldner zuurkasten (www.waldner-benelux.nl)
Technische veiligheidsnormen zuurkasten 18/07/004 N, Janssen Farmaceutica

## Reddingsmiddelen
Toelichting checklist reddingsmiddelen
9.1 | Inhoud EHBO-set wetenschapslokalen:
- | handschoenen
- | papieren zakdoekjes
- | drinkbekertjes
- | plastiekzakjes
- | roestvrije schaar (spits-stomp)
- | splinterpincet
- | steriele gaaskompressen
- | elastische gaaswindels
- | wondpleisters
- | rol kleefpleister
- | hydrofiele watten (niet te gebruiken voor wonden !)
- | ontsmettingsmiddel
- | zalf of verband voor brandwonden
- | tabletten actieve koolstof (toe te dienen na vergiftiging en raadpleging van anti-gifcentrum 070 245 245)
- | korte EHBO-handleiding
- | in het lokaal is zeep, handdoek en stromend water aanwezig
9.2 | Een water-schuimblusser geniet de voorkeur op een CO2-blusser omdat de eerste een groter blusvermogen heeft. Water-schuimblussers kunnen ook gebruikt worden voor het blussen van vloeistofbranden en blussen van elektrische installaties en toestellen onder een spanning lager dan 1000 V. Water-schuimblussers zijn echter, netzomin als CO2-blussers geschikt voor het blussen van metaalbranden. Gebruik hiervoor fijn zand of een D-poederblusser.
9.5 | Oogspoelfonteinen genieten de voorkeur op oogspoelflessen omwille van de lange spoelduur die vereist is bij spatten van bijtende vloeistoffen in het oog (30 minuten). Na het spoelen is het in elk geval noodzakelijk dat het oog door een arts onderzocht wordt.
9.6 | Goede nooddouches voldoen aan volgende eisen:
- | voldoende debiet (er bestaan 2 normen: de minst strenge norm DIN 12899 eist 30 l/min en dat kan volstaan voor douches in labo's)
- | voldoende aanvoercapaciteit voor het water zodat het vereiste debiet gehaald wordt
- | brede waterverspreiding zodat het volledige lichaam besproeid wordt
- | zachte waterstraal om verdere beschadiging van verbrande huid te voorkomen
- | gemakkelijke bediening (trekstang)
- | goede bereikbaarheid (volgens ANSI-norm Z358.1: max. 10-15 seconden en geen obstakels in de buurt)

## Signalisatie
Toelichting checklist signalisatie
10.1
gasleidingen worden geel gemarkeerd signalisatie aan de ingang van het opslaglokaal voor chemicaliën
Een overzicht van de signalisatiepictogrammen is o.m. te vinden op www.gevaarlijkestoffen.be (Het labo/Signalisatie)

## Artikel 52
ARAB Artikel 52
De tekst van dit artikel is een officieuze, gecoördineerde tekst (maart 2006). Enkel de tekst zoals ze in het staatsblad gepubliceerd werd, is rechtsgeldig.
Art. 52.1.
Algemeenheden.
Art. 52.1.1.
Onverminderd de andere wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij de vergunningsbesluiten waarvan sprake
in titel I van dit reglement kunnen opgelegd worden:
neemt de werkgever de nodige maatregelen door de omstandigheden aangewezen om:
a) brand te voorkomen;
b) ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
c) in geval van brand:
— te waarschuwen en alarm te geven;
— de veiligheid van de personen te verzekeren en zo nodig voor hun snelle en gevaarloze ontruiming te zorgen;
— onmiddellijk de gemeentelijke of gewestelijke brandweer te verwittigen.
Art. 52.1.2.
De graad van weerstand tegen brand bedoeld in dit reglement is bepaald bij de norm NBN 713.020/1968 betreffende de weerstand tegen brand van de bouwelementen.
Art. 52.1.3.
Op aanvraag van de burgemeester of de bevoegde ambtenaar, is de werkgever verplicht het bewijs te leveren dat de bepalingen van de artikelen 52.3 en 52.7
nageleefd zijn wat het gedrag bij brand van bouwelementen betreft (kolommen en balken van het geraamte, muren, wanden, vloeren, zolderingen, valse zolderingen,
trappen, deuren).
Indien hij dat bewijs niet kan leveren, is hij verplicht een schriftelijke en door hem ondertekende beschrijving te geven van de samenstelling van elk van de
bouwelementen waarvoor het voormelde bewijs niet kan geleverd worden.
Art. 52.2.
Classificatie.
Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel, worden de lokalen in drie groepen ingedeeld:
Art. 52.2.1.
De eerste groep omvat de lokalen waarin opgestapeld of dagelijks aangewend worden:
Art. 52.2.1.1.
ontvlambare vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt lager is dan of gelijk is aan 21 ºC, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan 50 l, met uitzondering van
de ontvlambare vloeistoffen die zich in de voedingshouders van voertuigen bevinden;
Art. 52.2.1.2.
ontvlambare vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt groter is dan 21 ºC maar geen 50 ºC overtreft, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan 500 l;
Art. 52.2.1.3.
zeer ontvlambare vaste stoffen of stoffen die, wanneer ze in aanraking komen met water, brandbare gassen vrijmaken, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is
aan 50 kg, zoals celluloïde, calciumcarbide, magnesium en natrium;
Art. 52.2.1.4.
brandbare samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan 300 l, dit volume zijnde het
waterinhoudsvermogen van de recipiënten waarin ze zijn opgeslagen.
De eerste groep omvat eveneens:
Art. 52.2.1.5.
de lokalen waarin een ontplofbare atmosfeer kan ontstaan tijdens de normale werking van de installaties;
Art. 52.2.1.6.
in de winkels voor kleinhandel, de verkooplokalen evenals de eraan grenzende lokalen die als warenopslagplaats dienen en die samen een totale oppervlakte hebben die
gelijk is aan of groter dan 2.000 m2, de oppervlakte ingenomen door toonbanken en andere meubelen inbegrepen.
Art. 52.2.2.
De tweede groep omvat de lokalen waarin opgestapeld of dagelijks aangewend worden:
Art. 52.2.2.1.
ontvlambare vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt groter is dan 50 ºC maar 100 ºC niet overtreft, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan 3.000 l;
Art. 52.2.2.2.
stoffen die kunnen branden wanneer ze in aanraking komen met een vlam en de brand snel kunnen doen uitbreiden, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan
1.000 kg, zoals katoenweefsels, papierafval, droog stro, vette vodden;
Art. 52.2.2.3.
vaste stoffen die snel kunnen branden en onder invloed van de warmte giftige gassen of belangrijke hoeveelheden rook kunnen voortbrengen, zoals sommige weefsels
en voorwerpen in synthetische stoffen, in een hoeveelheid die groter is dan 1.000 kg;
Art. 52.2.2.4.
vaste brandbare stoffen, zoals riemen of rollen papier, karton, natuurlijke- of kunstrubber, bewerkt of niet, stoffen, andere dan deze in wol en die niet elders vermeld zijn,
textielvezels andere dan wol, in een hoeveelheid die groter is dan 10.000 kg.
Art. 52.2.3.
De derde groep omvat de andere lokalen.
Art. 52.3.
Bouw.
Art. 52.3.1.
Eerste groep — Op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen.
Art. 52.3.1.1.
De lokalen van de eerste groep ingericht in deze gebouwen beantwoorden aan de volgende voorschriften:
a) de trappen, muren, wanden, vloeren, zolderingen en valse zolderingen van deze lokalen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur of
zijn gebouwd uit metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen.
De vorige bepalingen zijn niet van toepassing op het dakwerk, noch in het algemeen, als de veiligheid tegenover andere zeer ernstige risico's het vereist;
b) deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur, zijn aangebracht in de deuropeningen van de muren en wanden die de lokalen van de
eerste groep scheiden van de rest van het gebouw.
Deuren uit hout en aan weerszijden bedekt met staalplaat zijn toegelaten.
Deze deuren sluiten automatisch. Ze zijn van geen enkel toestel voorzien dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden
verboden ze in open stand te houden.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6 zijn de voorgaande bepalingen bovendien van toepassing op de deuropeningen van de muren en wanden
die de verkooplokalen scheiden van de lokalen die grenzen aan de verkooplokalen en als warenopslagplaats dienen.
Art. 52.3.1.2.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6 en die ten minste drie verdiepingen boven de benedenverdieping tellen:
a) is elke niet-mechanische trap, nodig om te voldoen aan de bepalingen opgenomen in 52.5, ingericht in een trappenhuis van het gebouw gescheiden door muren uit
metselwerk of beton zonder enige andere opening dan de toegangsopeningen;
b) is elke personen-, goederen-, dossier- en bordenlift ingericht in een koker die volledig gesloten is, de toegangsopeningen uitgezonderd. De muren van de koker zijn
gebouwd uit metselwerk of beton.
Als meerdere personen-, goederen-, dossier- of bordenliften in een batterij gegroepeerd zijn, dan moet niet elk van deze toestellen ingesloten zijn in een koker zoals
bepaald bij vorig lid, op voorwaarde dat de batterij en haar borderessen het zijn;
c) zijn de toegangen tot deze trappenhuizen en kokers voorzien van deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur.
Deuren uit hout en aan weerszijden bedekt met staalplaat zijn toegelaten;
d) sluiten de deuren van de trappenhuizen automatisch en zijn ze van geen enkel toestel voorzien dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in
alle omstandigheden verboden ze in open stand te houden;
e) de bepalingen opgenomen in 3.1.2 zijn niet van toepassing op de trappen die de verscheidene niveaus van eenzelfde verdieping verbinden.
Art. 52.3.2.
Tweede groep — Op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen.
De lokalen van de tweede groep opgericht in deze gebouwen beantwoorden aan de volgende voorschriften:
trappen, muren en wanden van deze lokalen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur of zijn gebouwd uit metselwerk, beton of andere
onbrandbare materialen.
Dit geldt eveneens voor de vloeren en zolderingen van die lokalen als ze respectievelijk boven of onder andere lokalen gelegen zijn.
De vorige bepalingen zijn niet van toepassing als de veiligheid tegenover andere zeer ernstige risico's het vereist.
Art. 52.3.3.
Eerste groep — Gebouwen waarvan de bouw is aangevangen na 1 juni 1972.
Art. 52.3.3.1.
De lokalen van de eerste groep moeten gelegen zijn in gebouwen, waarvan de dragende elementen, muren, wanden, vloeren, zolderingen, valse zolderingen en trappen
voldoen aan de volgende bepalingen:
a) de dragende elementen (dragende muren en dragende vloeren, kolommen en balken van het geraamte) hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste
twee uur.
Deze bepaling is niet van toepassing op de dragende elementen van gebouwen zonder verdieping.
De dragende elementen van gebouwen met slechts een verdieping boven de benedenverdieping hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half
uur;
b) de muren, wanden, vloeren en zolderingen die geen dragende elementen zijn, en de balken van het dakwerkgeraamte, hebben een graad van weerstand tegen brand
van ten minste een half uur;
c) de valse zolderingen zijn onbrandbaar of op beide zijden bedekt met een onbrandbare bekleding en hun ophangingselementen zijn onbrandbaar;
d) de trappen zijn uit metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen.
De vorige bepalingen zijn niet van toepassing als de veiligheid tegenover andere zeer ernstige risico's het vereist.
Als het gedeelte van het gebouw, dat de lokalen van de eerste groep omvat, van de rest van het gebouw gescheiden is door muren, wanden, vloeren en zolderingen, die
geen enkele opening vertonen of slechts openingen vertonen afgesloten door een veiligheidssas, voorzien van twee deuren met elk een graad van weerstand tegen
brand van ten minste een half uur en ten minste twee meter van elkaar verwijderd, moet alleen dit gedeelte voldoen aan de bepalingen van het eerste lid.
De muren, wanden, vloeren en zolderingen, die de scheiding en de sassen vormen, hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur.
De deuren van de sassen, sluiten automatisch. Ze zijn van geen enkel toestel voorzien dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle
omstandigheden verboden ze in open stand te houden.
Art. 52.3.3.2.
De lokalen van de eerste groep zijn van de rest van het gebouw gescheiden door muren, wanden, vloeren en zolderingen, met een graad van weerstand tegen brand van
ten minste een uur, en waarin enkel de openingen onontbeerlijk voor de exploitatie en voor de veiligheid aangebracht zijn.
Art. 52.3.3.3.
Deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur, zijn aangebracht in de deuropeningen van de muren en wanden bedoeld in de bepalingen
opgenomen in 3.3.2.
Deze deuren sluiten automatisch. Ze zijn van geen enkel toestel voorzien dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden
verboden ze in open stand te houden.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6, zijn de bepalingen van het eerste en tweede lid bovendien van toepassing op de deuropeningen van
de muren en wanden die de verkooplokalen scheiden van de eraan grenzende lokalen die als warenopslagplaats dienen.
Art. 52.3.3.4.
In winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6 en die ten minste drie verdiepingen boven de benedenverdieping tellen:
a) is elke niet-mechanische trap, nodig om te voldoen aan de bepalingen opgenomen in 52.5, ingericht in een trappenhuis, van het gebouw gescheiden door muren
zonder enige andere opening dan de toegangsopeningen. Deze muren hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur;
b) is elke personen-, goederen-, dossier- en bordenlift ingericht in een koker die volledig gesloten is, de toegangsopeningen uitgezonderd. De muren van de koker
hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur.
Als meerdere personen-, goederen-, dossier- of bordenliften in een batterij gegroepeerd zijn, dan moet niet elk van deze toestellen ingesloten zijn in een koker zoals
bepaald bij vorig lid, op voorwaarde dat de batterij en haar borderessen het zijn;
c) zijn de toegangen tot deze trappenhuizen en kokers voorzien van deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur;
d) sluiten de deuren van de trappenhuizen automatisch en zijn ze van geen enkel toestel voorzien dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in
alle omstandigheden verboden ze in open stand te houden;
e) zijn de bepalingen opgenomen in 3.3.4 niet van toepassing op de trappen die de verscheidene niveaus van eenzelfde verdieping verbinden.
Art. 52.3.4.
Tweede groep — Gebouwen waarvan de bouw is aangevangen na 1 juni 1972.
Art. 52.3.4.1.
De lokalen van de tweede groep moeten gelegen zijn in gebouwen waarvan de dragende elementen en de trappen voldoen aan de volgende bepalingen:
a) de dragende elementen (dragende muren en dragende vloeren, kolommen en balken van het geraamte) hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste
twee uur.
Deze bepaling is niet van toepassing op de dragende elementen van gebouwen zonder verdieping.
De dragende elementen van gebouwen met slechts een verdieping boven de benedenverdieping hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half
uur;
b) de trappen zijn uit metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen.
De vorige bepalingen zijn niet van toepassing op het dakwerk noch, in het algemeen, als de veiligheid tegenover andere zeer ernstige risico's het vereist.
Als het gedeelte van het gebouw, dat de lokalen van de tweede groep omvat, van de rest van het gebouw gescheiden is door muren, wanden, vloeren en zolderingen,
die geen enkele opening vertonen of slechts openingen vertonen afgesloten door deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur, moet
alleen dit gedeelte voldoen aan de bepalingen van het eerste lid.
De muren, wanden, vloeren en zolderingen die de scheiding vormen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een uur.
De deuren sluiten automatisch. Ze zijn voorzien van geen enkel toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden
verboden ze in open stand te houden.
Art. 52.3.4.2.
De lokalen van de tweede groep zijn van de rest van het gebouw gescheiden door muren, wanden, vloeren en zolderingen met een graad van weerstand tegen brand
van ten minste een half uur.
Art. 52.4.
Toegang.
Art. 52.4.1.
De deuren die naar buiten leiden moeten, wanneer de lokalen bezet zijn, op elk ogenblik kunnen geopend worden met het oog op de ontruiming van de inrichting en de
doorgang van de hulpdiensten.
Art. 52.4.2.
De private wegen die naar die deuren leiden moeten vrij blijven.
Art. 52.5.
Uitgangswegen en ontruiming.
Art. 52.5.1.
De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die er naartoe leiden moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming
van de personen toelaten.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6 hebben de bovenbedoelde wegen geen gedeelten in zigzag.
Art. 52.5.2.
De lokalen die op bovenverdiepingen of in de kelderverdiepingen gelegen zijn moeten door ten minste één trap bediend worden, niettegenstaande het bestaan van elk
ander toegangsmiddel.
Art. 52.5.3.
De breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 0,80 m.
De voorgaande bepaling is niet van toepassing op de doorgangen die bestaan tussen de kassa's van de winkels voor kleinhandel, van het type zelfbediening.
Ze is evenmin van toepassing op de op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen, wat de breedte van de trappen betreft. In deze gebouwen moet deze
gelijk zijn aan of groter zijn dan 0,70 m.
De breedte van de deuren moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 0,70 m.
Art. 52.5.4.
De uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die er naartoe leiden moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen
die ze moeten gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken.
De trappen moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en
vermenigvuldigd met 2 indien ze er naar opstijgen.
Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige
verdieping vervoegen en dat deze al ontruimd is als zij er aankomen.
Onder deze personen worden niet alleen het personeel van de onderneming verstaan maar eveneens de bezoekers, de klanten en de andere personen die deze trappen,
uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden, moeten gebruiken.
Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende benadering kan vastgesteld worden, stelt het bedrijfshoofd dit aantal onder zijn eigen verantwoordelijkheid
vast.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6 wordt het aantal van de bij dit artikel bedoelde personen als volgt bepaald:
kelderverdieping: 1 persoon per 6 m2 totale oppervlakte;
gelijkvloers: 1 persoon per 3 m2 totale oppervlakte;
andere verdiepingen: 1 persoon per 4 m2 totale oppervlakte.
Art. 52.5.5.
De lokalen van de eerste groep, de lokalen waarin gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven en de verdiepingen waar gewoonlijk ten minste honderd personen
vertoeven, moeten ten minste over twee afzonderlijke uitgangen beschikken.
Hetzelfde geldt voor het gelijkvloers en alle verdiepingen van de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6.
Deze groep is echter niet van toepassing op de lokalen van de eerste groep die uitsluitend als opslagplaats dienen.
Art. 52.5.6.
De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door ten minste twee afzonderlijke trappen.
Hetzelfde geldt voor elke verdieping van de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6.
Art. 52.5.7.
De lokalen waarin gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven en de verdiepingen waar gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven moeten ten
minste over drie afzonderlijke uitgangen beschikken.
Art. 52.5.8.
De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door ten minste drie afzonderlijke trappen.
Art. 52.5.9.
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen in de trappen, uitgangswegen, uitgangen, nooduitgangen en wegen die
er naar toe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.
Art. 52.5.10.
Wat de op 1 juni 1968 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen betreft, moeten buitentrappen of buitenbrandladders aangebracht zijn, wanneer het aantal uitgangen of
de afmetingen van de uitgangswegen onvoldoende zijn en het materieel onmogelijk blijkt er binnen het gebouw in te richten.
Art. 52.5.11.
De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, nodig om te voldoen aan de bepalingen van artikel 52.5, evenals de richting van de wegen, doorlopen en trappen die
naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de reddingsborden die voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6, worden de in voorgaand lid vermelde borden bovendien op de grond of ter hoogte van de grond
aangebracht.
Art. 52.5.12.
a) Uitgangsdeuren van de lokalen van de eerste groep.
Deze deuren moeten in de richting van de uitgang of in beide richtingen opendraaien.
b) Deuren van de nooduitgangen.
De deuren van de nooduitgangen moeten in de richting van de uitgang draaien. Zij mogen niet op zodanige wijze vergrendeld worden dat zij niet gemakkelijk en
onmiddellijk kunnen worden geopend door iedereen die ze in geval van nood zou moeten gebruiken.
Schuifdeuren en draaideuren mogen niet als deuren van nooduitgangen gebruikt worden.
Deze bepalingen zijn van toepassing op de gebouwen die in opbouw zijn of gebouwd worden na 1 januari 1993, alsmede op de gebouwen die voor die datum gebouwd
zijn en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een wijziging, een uitbreiding of een omvorming na 1 januari 1993.
Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de gebouwen die op 1 januari 1993 in gebruik zijn en waartoe lokalen van de eerste groep behoren of wanneer de
kenmerken van de arbeidsplaats, de omstandigheden of een risico zulks vereisen.
Art. 52.5.13.
De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien.
Art. 52.5.14.
De draaideuren en de draaipaaltjes, zelfs in de binnen gelegen uitgangswegen geplaatst, zijn slechts toegelaten als aanvulling van de deuren en doorgangen die vereist
zijn in toepassing van de bepalingen vervat in punt 5 van dit artikel.
Art. 52.5.15.
De draaideuren zijn in elk geval verboden in de winkels voor kleinhandel bedoeld in artikel 52.2.1.6.
Art. 52.5.16.
Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan geopend worden, moet uitgerust zijn met een inrichting die zodanig werkt dat, wanneer
de energiebron die de deur in werking stelt wegvalt, de deur automatisch opendraait en de totale breedte van de deuropening vrijmaakt.
Het gebruik van automatische schuifdeuren is slechts toegelaten voor de uitgangen die rechtstreeks buiten uitgeven.
De bepalingen van 5.16. zijn niet van toepassing op de branddeuren en op de liftdeuren.
Art. 52.5.17.
De vleugels van de glazen deuren moeten een merkteken dragen dat toelaat zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.
Art. 52.5.18.
De hellende vlakken waarvan de helling groter is dan tien ten honderd en de mechanisch bewogen trappen (roltrappen) worden niet in aanmerking genomen bij het
berekenen van het aantal en de breedte van de trappen die noodzakelijk zijn in toepassing van de bepalingen vervat in punt 5 van dit artikel.
Art. 52.5.19.
Iedere trap die mechanisch wordt bewogen moet onmiddellijk kunnen worden stilgelegd door twee bedieningsinrichtingen, de ene aan de bovenzijde en de andere aan
de onderzijde van de trap geplaatst.
Art. 52.6.
Gasinstallaties.
Art. 52.6.1.
De onontbeerlijke voorzorgen zijn genomen om gaslekken te voorkomen.
Art. 52.6.2.
De aanwezigheid van verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen is verboden in de lokalen van de kelderverdiepingen en in deze waarvan de
bodem, aan alle zijden lager is dan de omringende bodem van het gebouw, behalve voor toevallige werkzaamheden.
Art. 52.6.3.
De verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen die niet in gebruik zijn en de recipiënten die verondersteld worden leeg te zijn, moeten in open
lucht of in een doelmatig verlucht en speciaal voor dit gebruik bestemd lokaal, opgeslagen zijn.
Art. 52.7.
Verwarming van de lokalen.
Art. 52.7.1.
a) Op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde stookplaatsen.
De muren, wanden, vloeren en zolderingen van de stookplaatsen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een uur of zijn gebouwd uit metselwerk,
beton of andere onbrandbare materialen.
Als er gebruik gemaakt wordt van vloeibare of gasvormige brandstoffen moet elke verbinding tussen de stookplaats en het gebouw, en tussen de stookplaats en de
brandstofopslagplaats, afgesloten zijn door een deur met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur.
Deuren uit hout en aan weerszijden bedekt met staalplaat zijn toegelaten.
Die deuren sluiten automatisch. Ze zijn voorzien van geen enkel toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden
verboden ze in open stand te houden.
De stookplaatsen moeten behoorlijk verlucht zijn.
b) Stookplaatsen waarvan de bouw is aangevangen na 1 juni 1972.
De muren, wanden, vloeren en zolderingen van de stookplaatsen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een uur.
Als er gebruik gemaakt wordt van vloeibare of gasvormige brandstoffen, moet elke verbinding tussen de stookplaats en het gebouw, en tussen de stookplaats en de
brandstofopslagplaats, afgesloten zijn door een deur met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur.
Die deuren sluiten automatisch. Ze zijn voorzien van geen enkel toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden
verboden ze in open stand te houden.
De stookplaatsen moeten behoorlijk verlucht zijn.
Art. 52.7.2.
Onverminderd de bepalingen van artikel 65, moeten de verwarmingstoestellen zodanig opgevat en opgesteld zijn dat ze voldoende veiligheidswaarborgen bieden,
rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden.
Art. 52.7.3.
De schoorstenen en rookgangen van de verwarmingstoestellen moeten gebouwd zijn uit onbrandbare materialen en behoorlijk onderhouden worden.
Art. 52.7.4.
De warmtegeneratoren, de schoorstenen en de rookgangen moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en materialen opgesteld zijn of er zodanig van
afgezonderd zijn dat brandgevaar voorkomen wordt.
Art. 52.7.5.
De warmtegeneratoren met automatisch aansteekmechanisme die vloeibare of een gasvormige brandstof gebruiken, moeten zodanig uitgerust zijn, dat de
brandstoftoevoer automatisch afgesneden wordt in de volgende gevallen:
— bij het al dan niet automatisch stilvallen van de brander;
— van zodra de vlam toevallig uitdooft;
— van zodra er overhitting of overdruk in de wisselaar voorkomt;
— in geval van onderbreking van de elektrische stroom, voor de warmtegeneratoren die vloeibare brandstoffen gebruiken.
Art. 52.7.6.
De verwarmingsinstallaties met warme lucht moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
Art. 52.7.6.1.
De temperatuur van de lucht mag op de verdelingspunten 80 ºC niet overschrijden;
Art. 52.7.6.2.
De aanvoerkanalen van warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn;
Art. 52.7.6.3.
Als de warmeluchtgenerator zich in een stookplaats bevindt:
a) mag de te verwarmen lucht niet opgezogen worden in deze stookplaats, noch in zijn aanhorigheden;
b) moeten de openingen voor het aanzuigen of voor het terug aanzuigen van de lucht voorzien zijn van doeltreffende stoffilters die geen brandbare dampen kunnen
vrijmaken;
Art. 52.7.6.4.
Wanneer de lucht rechtstreeks in de generator wordt verwarmd dan moet de druk van de warme lucht in de generator altijd hoger zijn dan deze van de gassen die
doorheen de vuurhaard trekken.
Art. 52.7.7.
In de lokalen met warme lucht verwarmd door een generator met rechtstreekse warmtewisseling, moet een inrichting automatisch de ventilator en de generator
stilleggen in geval van abnormale stijging van de temperatuur van de warme lucht. Als de warmeluchtgenerator zich in een stookplaats bevindt, moet die inrichting
aangevuld zijn met een handbediening buiten deze stookplaats aangebracht.
Deze laatste bepaling is niet van toepassing op de generatoren met rechtstreekse warmtewisseling die elektrisch verwarmd worden.
Art. 52.8.
Voorkoming van brand.
Art. 52.8.1.
Het lassen en snijden met de brander of de elektrische boog zijn verboden aan de recipiënten die ontvlambare vloeistoffen of gassen, calciumcarbide of dergelijke
produkten inhouden of hebben ingehouden, tenzij de noodzakelijke voorzorgen worden genomen zodat deze recipiënten geen enkel spoor van die produkten meer
bevatten.
Art. 52.8.2.
In de lokalen waarin een ontplofbare atmosfeer kan optreden zijn de aangepaste maatregelen genomen om het vormen van vonken en van gevaarlijke ladingen statische
elektriciteit te voorkomen.
Art. 52.8.3.
In de lokalen waarin een ontplofbare atmosfeer kan voorkomen, is het verboden te roken, vuur te maken, te lassen met de boog of met de brander, zich van andere
lampen te bedienen dan veiligheidslampen, te werken met werktuigen die vonken kunnen voortbrengen of de lokalen binnen te treden met schoenen die met ijzer zijn
beslagen of met schoenen die uit elektrisch oogpunt te volledig geïsoleerd zijn.
Art. 52.8.4.
Wanneer de uitvoering van het werk het gebruik van ontvlambare of giftige vloeistoffen of gassen noodzakelijk maakt, moeten de hoeveelheden van die vloeistoffen en
gassen die zich in de werkplaatsen bevinden beperkt worden tot het strikte minimum. Die vloeistoffen en gassen moeten opgeslagen zijn in onbreekbare recipiënten die
hermetisch kunnen gesloten worden.
In de laboratoria is het gebruik van glazen recipiënten met een waterinhoudsvermogen van ten hoogste drie liter evenwel toegelaten.
Art. 52.8.5.
Het is verboden ontvlambare of gemakkelijk brandende stoffen, recipiënten die ontvlambare stoffen bevatten of bevat hebben of recipiënten die samengeperste,
vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen bevatten, in de nabijheid te plaatsen van om het even welke vuurhaard of warmtebron, tenzij men er toe verplicht is en op
voorwaarde dat de voorzorgen die de omstandigheden vereisten, zijn genomen.
Art. 52.8.6.
Het is verboden in de lokalen reinigingsvodden en afval die spontaan of gemakkelijk kunnen ontvlammen, te laten ophopen.
Zij moeten geplaatst worden in aangepaste metalen recipiënten die voorzien zijn van deksels, of ter zijde gelegd worden zodanig dat elk brandgevaar uitgeschakeld
wordt.
De afval moet zo dikwijls als nodig is verwijderd worden.
Art. 52.8.7.
In de winkels voor kleinhandel bedoeld in artikel 52.2.1.6 moeten de gordijnen en andere loshangende voorwerpen die voor de versiering gebruikt worden
vervaardigd zijn uit onbrandbare materialen ofwel onbrandbaar gemaakt zijn.
In de verkooplokalen en in de hieraan belendende lokalen die als warenopslagplaats dienen, is het verboden te roken, vuur te maken, demonstraties te houden waarbij
gebruik wordt gemaakt van vuur, vlammen of brandende voorwerpen.
Het rookverbod geldt niet in de restaurants, kapperssalons en andere dergelijke lokalen van die winkels, op voorwaarde dat ze van de andere verkooplokalen duidelijk
gescheiden zijn door muren of wanden.
Art. 52.8.8.
Elke opslagplaats van vloeibare brandstoffen of van vloeibaar gemaakte petroleumgassen is buiten de werklokalen ingericht.
Art. 52.8.9.
De ovens, drooginstallaties, droogovens en andere installaties die warmte voortbrengen of uitstralen, op een andere wijze dan door middel van warm water of stoom,
moeten uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn en behoorlijk onderhouden worden. Ze moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en materialen
opgesteld zijn of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar voorkomen wordt.
Art. 52.9.
Brandbestrijdingsmiddelen.
Art. 52.9.1.
De werkgever moet een uitrusting aanbrengen die voldoende is en aangepast is aan de omstandigheden om brand te bestrijden.
Voor de vaststelling van die uitrusting raadpleegt hij de bevoegde brandweer:
a) als hij ten minste 50 werknemers tewerkstelt in eenzelfde gebouw of in verscheidene naburige gebouwen die een geheel vormen;
b) of als het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hij bezet, een lokaal van de eerste groep bevat.
Art. 52.9.2.
Het brandbestrijdingsmaterieel moet in goede staat van onderhoud verkeren, beschermd zijn tegen vorst, gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig verdeeld en doelmatig
gesignaleerd overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Het moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht
worden.
Art. 52.9.3.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6 moeten de verkooplokalen en de eraan belendende lokalen die als warenopslagplaats dienen, uitgerust zijn
met een automatisch werkend blussingsnet dat bestendig onder druk staat. Rond elke blussingskop moet een vrije ruimte van ten minste 60 cm aanwezig zijn.
Deze bepaling is niet van toepassing op de winkels waarin de hoeveelheid brandbare goederen die zich in de verkooplokalen

## Stroomschema's afval
Voorbeelden stroomschema's inzameling afval in lokalen natuurwetenschappen
Sterk oxiderende stoffen?
Reduceren met Na2S2O3 of NaHSO3
Veel neerslag aanwezig?
Filtreren of decanteren
WGK 0 of
kleine hoeveelheid WGK 1 en oplosbaar in water?
residu: zie vaste afvalstoffen
6 < pH < 9,5 ?
Neutraliseren met NaOH of HCl
Onder naspoelen verwijderen via de gootsteen
Kwikhoudend?
In afvalcontainer voor kwik (bruine kleurcode)
Organisch (niet mengbaar met water)?
In afvalcontainer voor (gechloreerde) organische oplosmiddelen (groene kleurcode)
6 < pH < 9,5 en vrij van polymeriseerbare stoffen?
Neutraliseren met NaOH of HCl en/of polymeriseerbare stoffen vernietigen
Zuur
of vormt neerslag in basisch milieu
of bevat ammoniak?
In afvalcontainer voor zuren
(witte kleurcode)
In afvalcontainer voor basen (zwarte kleurcode)
J
N
J
J
J
J
J
J
J
N
N
N
N
N
N
N
Stroomschema vloeibaar chemisch afval
Glas?
Chemisch vervuild?
Technisch leeg?
Container vervuild glas
(blauw)
Leegmaken
Bevat zeer reactieve stoffen?
C, Xi, T, Xn of N?
Container vast chemisch afval
Bij restafval
Reactieve stoffen vernietigen
J
N
J
J
J
J
inhoud
N
N
N
N
Container proper glas (groen)
glas
Stroomschema vast chemisch afval
Dierlijke resten
In gesloten en gelabelde plastic zak in diepvries in lokaal M201
Voedingsbodems met niet-pathogene organismen
In hittebestendige zak autoclaveren, zak sluiten en bij restafval
Dekglaasjes, priknaalden, ...
In een speciaal hiervoor bestemd afvalvat
Biologisch afval

## Info_web
Informatiebronnen op het web
Informatie over gevaarlijke stoffen kan ondermeer teruggevonden worden op volgende websites:
C & L Inventaris | Officiële database van de European Chemicals Agency met classificatie- en etiketteringsinformatie over aangemelde en geregistreerde stoffen.
CLP-verordening | Europese Verordening 1272/2008 (indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) (oorspronkelijke en geconsolideerde versies).
REACH-verordening | Europese Verordening (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen) (oorspronkelijke en geconsolideerde versies).
ECHA | Website van de European Chemicals Agency met o.m. informatie over Europese wetgeving inzake chemicaliën (CLP, REACH, …), over chemicaliën in EU (eigenschappen, toxicologie, indeling en etikettering, …). Hier is ook een link te vinden naar een lijst van de CLP geharmoniseerde stoffen in Excel-formaat.
FOD WASO | Wet welzijn en codex over welzijn op het werk + toelichtingen en brochures
Merck | Gegevens over de producten van Merck. Met Nederlandstalige veiligheidsinformatiebladen in pdf-formaat.
Sigma-Aldrich (Merck) | Gegevens over het zeer uitgebreide gamma producten van Sigma-Aldrich (onderdeel van de Merck-groep). Met Nederlandstalige veiligheidsinformatiebladen in pdf-formaat.
Acros | Gegevens over de producten van Acros. Met Nederlandstalige veiligheidsinformatie-bladen in pdf-formaat.
VWR | Gegevens over de producten van VWR. Met Nederlandstalige veiligheidsinformatie-bladen in pdf-formaat.
ICSC(En) | Engelstalige versie van de International Chemical Safety Cards. Meer dan 1000 veiligheidskaarten. De Nederlandstalige versie van deze kaarten is (voorlopig?) niet meer beschikbaar.
KMK - Richtlinie zur Sicherheid im Unterricht | De Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RiSU) is een bundel van zeer goed onderbouwde richtlijnen veiligheid in het onderwijs, ondermeer over gebruik van en omgang met gevaarlijke stoffen. Pdf-document te downloaden van deze website (Duitstalig).
ChemIDplus | Portaal dat toegang biedt tot tal van databanken die door het US National Library of Medicine beschikbaar gesteld worden. Uitgebreide zoekmogelijkheden (Engelstalig).
Pubchem | Een van de meest uitgebreide databanken voor chemicaliën ter wereld. Beschikbaar gesteld door de US National Library of Medicine. Per stof tientallen bladzijden informatie (Engelstalig).
ChemInfo/GSBL | Gemeenschappelijke centrale stoffendatabank van de Duitse federale overheid en de deelstaten. Zeer uitgebreide databank met tal van stofeigenschappen, etiketgegevens en referenties (Duits- of Engelstalig).
CSST | Uitgebreide info over veiligheid, toxicologie, eigenschappen, … voor tal van chemicaliën (Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail, Québec, Canada) (Franstalig).
eChemPortal | Interesssante portaalsite van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) met doorverwijzing naar tal van gerenomeerde databanken met uitgebreide info over chemicaliën (Engelstalig).
Chemical Book | Databank met uitgebreide informatie over chemicaliën (Engelstalig).
Chemspider | Handige en uitgebreide databank voor chemicaliën. Met duidelijke bronvermeldingen (Engelstalig).
GDL | Gefahrstoffdatenbank der Länder. Informatie over meer dan 10000 stoffen (Duitstalig).
COS-brochure | Brochure, uitgegeven door het KVCV, met aanbevelingen inzake gebruik, opslag en afvalbeheer van chemicaliën op school.
Veilig practicum | Website van de NVON (Nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen) met tal van tips voor gebruik van gevaarlijke stoffen, voorbeelden van practica- en demoproeven en checklisten. ARBO-wetgeving niet van toepassing in België.
Welzijn op school | Website van Coprant met informatie over de toepassing van de welzijnswetgeving op scholen.
Veiligheid in laboratoria | Veiligheid en hygiëne in chemische laboratoria. Brochure uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Sobane | Gevaarlijke chemische producten. Brochure uit de reeks SOBANE-strategie. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
EMIS | Portaal tot de volledige milieuwetgeving in Vlaanderen.
WGK (Umweltbundesamt) | Hier zijn de WGK-codes en de wetgeving daarrond terug te vinden (Duitstalig).
Arbocatalogus | Informatie over gebruik van gevaarlijke stoffen in het Nederlands Voortgezet Onderwijs. Let op: de ARBO-wetgeving wijkt op sommige punten af van de veiligheidswetgeving in België.
BeSWIC | Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk.
www.gevaarlijkestoffen | Website met informatie over gevaarlijke stoffen. Tevens de website waar deze databank gevaarlijke stoffen (DBGS) vrij te downloaden is.
GHS (UNECE) | GHS-homepagina van de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).
Europees Agentschap VGW | Informatie over gevaarlijke stoffen op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (o.m. CLP, Reach, biologische agentia, wetgeving, …).
Thomas Seilnacht | Seilnacht's website is een rijke informatiebron voor het wetenschapsonderwijs. Met o.m. GHS-etiketgegevens voor de meest courante stoffen in het labo (Duitstalig).

## Keuzelijsten
Vervolgkeuzelijst 'ja/neen'
ja
neen
Vervolgkeuzelijst 'ja/neen/nvt'
ok
nok
nvt
Blootstelling
af en toe (wekelijks) | 3
regelmatig (dagelijks) | 6
soms (maandelijks) | 2
voortdurend | 10
zeer zelden (1x per jaar) | 0.5
zelden (jaarlijks) | 1
Waarschijnlijkheid
bijna niet denkbaar | 0.1
denkbaar, maar onwaarschijnlijk | 0.5
goed mogelijk | 6
ongewoon, maar mogelijk | 3
onwaarschijnlijk, grensgeval | 1
praktisch onmogelijk | 0.2
te verwachten | 10
Ernst
belangrijk (letsel en verzuim) | 2
ernstig (blijvend letsel/chronisch) | 7
gering (letsel zonder verzuim) | 1
ramp (meerdere doden) | 40
zeer ernstig (1 dode) | 15
Blootstelling
zeer zelden (1x per jaar)
zelden (jaarlijks)
soms (maandelijks)
af en toe (wekelijks)
regelmatig (dagelijks)
voortdurend
Waarschijnlijkheid
bijna niet denkbaar
praktisch onmogelijk
denkbaar, maar onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk, grensgeval
ongewoon, maar mogelijk
goed mogelijk
te verwachten
Ernst
gering (letsel zonder verzuim)
belangrijk (letsel en verzuim)
ernstig (blijvend letsel/chronisch)
zeer ernstig (1 dode)
ramp (meerdere doden)
Maatregelen
<20 | code 1 | geen
> 20 | code 2 | aandacht vereist
> 70 | code 3 | maatregelen vereist, kan gepland worden
> 200 | code 4 | directe verbetering
> 400 | code 5 | werken stoppen